Załącznik nr 2

Zestawienie miejsc montażu opraw ulicznych typu LED na terenie miasta Miechów.

| LP. | Lokalizacja | Liczba opraw (sztuki) | Moc opraw LED (W) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Partyzantów | 18 | 90 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 2. | ul. Targowa | 2 | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 3. | ul. Polna | 12 (10 + 2) | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe |
| 4. | ul. Spacerowa ( za dawna E7) | 23 | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 5. | ul. Ogrodowa ( przy cmentarzu) | 6 | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 6. | Droga wewnętrzna łącząca os. Sikorskiego i ul. Słowackiego na działkach nr 2028/4, 2028/5 | 3 | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 7. | ul. Folusz | 3 | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| Razem |  | 67 | 49 sztuk – 60 W |  |
|  |  |  | 18 sztuki – 90 W |  |

| Nr raty | Data | Rata netto | Rata brutto (z VAT) | Brutto / Rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-03-2020 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 2 | 01-04-2020 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 3 | 01-05-2020 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 4 | 01-06-2020 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 5 | 01-07-2020 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 6 | 01-08-2020 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 7 | 01-09-2020 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 8 | 01-10-2020 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 9 | 01-11-2020 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 10 | 01-12-2020 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł | 30 990,00 zł | 2020 r. |
| 11 | 01-01-2021 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 12 | 01-02-2021 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 13 | 01-03-2021 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 14 | 01-04-2021 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 15 | 01-05-2021 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 16 | 01-06-2021 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 17 | 01-07-2021 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 18 | 01-08-2021 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 19 | 01-09-2021 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 20 | 01-10-2021 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 21 | 01-11-2021 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 22 | 01-12-2021 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł | 37 188,00 zł | 2021 r. |
| 23 | 01-01-2022 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 24 | 01-02-2022 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 25 | 01-03-2022 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 26 | 01-04-2022 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 27 | 01-05-2022 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 28 | 01-06-2022 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 29 | 01-07-2022 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 30 | 01-08-2022 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 31 | 01-09-2022 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 32 | 01-10-2022 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 33 | 01-11-2022 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 34 | 01-12-2022 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł | 37 188,00 zł | 2022 r. |
| 35 | 01-01-2023 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 36 | 01-02-2023 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 37 | 01-03-2023 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 38 | 01-04-2023 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 39 | 01-05-2023 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 40 | 01-06-2023 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 41 | 01-07-2023 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 42 | 01-08-2023 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 43 | 01-09-2023 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 44 | 01-10-2023 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 45 | 01-11-2023 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 46 | 01-12-2023 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł | 37 188,00 zł | 2023 r. |
| 47 | 01-01-2024 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł |  |  |
| 48 | 01-02-2024 | 2 519,51 zł | 3 099,00 zł | 6 198,00 zł | 2024 r. |