Załącznik nr 2

Zestawienie miejsc montażu opraw ulicznych typu LED na terenie miasta Miechów.

| LP. | Lokalizacja | Liczba opraw (sztuki) | Moc opraw LED (W) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Partyzantów | 18 | 90 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 2. | ul. Targowa | 2 | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 3. | ul. Polna | 12 (10 + 2) | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe |
| 4. | ul. Spacerowa ( za dawna E7) | 23 | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 5. | ul. Ogrodowa ( przy cmentarzu) | 6 | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 6. | Droga wewnętrzna łącząca os. Sikorskiego i ul. Słowackiego na działkach nr 2028/4, 2028/5 | 3 | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 7. | ul. Folusz | 3 | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| Razem |  | 67 | 49 sztuk – 60 W |  |
|  |  |  | 18 sztuki – 90 W |  |