Załącznik nr 1. Harmonogram spłaty czynszów dzierżawy.

| Nr raty | Data | Rata netto | Rata brutto (z VAT) | Brutto / Rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01-09-2025 | 1/36 |  |  |  |
| 2 | 01-10-2025 | 1/36 |  |  |  |
| 3 | 01-11-2025 | 1/36 |  |  |  |
| 4 | 01-12-2025 | 1/36 |  |  |  |
| 5 | 01-01-2026 | 1/36 |  |  |  |
| 6 | 01-02-2026 | 1/36 |  |  |  |
| 7 | 01-03-2026 | 1/36 |  |  |  |
| 8 | 01-04-2026 | 1/36 |  |  |  |
| 9 | 01-05-2026 | 1/36 |  |  |  |
| 10 | 01-06-2026 | 1/36 |  |  |  |
| 11 | 01-07-2026 | 1/36 |  |  |  |
| 12 | 01-08-2026 | 1/36 |  |  |  |
| 13 | 01-09-2026 | 1/36 |  |  |  |
| 14 | 01-10-2026 | 1/36 |  |  |  |
| 15 | 01-11-2026 | 1/36 |  |  |  |
| 16 | 01-12-2026 | 1/36 |  |  |  |
| 17 | 01-01-2027 | 1/36 |  |  |  |
| 18 | 01-02-2027 | 1/36 |  |  |  |
| 19 | 01-03-2027 | 1/36 |  |  |  |
| 20 | 01-04-2027 | 1/36 |  |  |  |
| 21 | 01-05-2027 | 1/36 |  |  |  |
| 22 | 01-06-2027 | 1/36 |  |  |  |
| 23 | 01-07-2027 | 1/36 |  |  |  |
| 24 | 01-08-2027 | 1/36 |  |  |  |
| 25 | 01-09-2027 | 1/36 |  |  |  |
| 26 | 01-10-2027 | 1/36 |  |  |  |
| 27 | 01-11-2027 | 1/36 |  |  |  |
| 28 | 01-12-2027 | 1/36 |  |  |  |
| 29 | 01-01-2028 | 1/36 |  |  |  |
| 30 | 01-02-2028 | 1/36 |  |  |  |
| 31 | 01-03-2028 | 1/36 |  |  |  |
| 32 | 01-04-2028 | 1/36 |  |  |  |
| 33 | 01-05-2028 | 1/36 |  |  |  |
| 34 | 01-06-2028 | 1/36 |  |  |  |
| 35 | 01-07-2028 | 1/36 |  |  |  |
| 36 | 01-08-2028 | 1/36 |  |  |  |
| WYKUP przedmiotu dzierżawy (1% wartości brutto) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Łącznie | zł |  |

Zestawienie miejsc montażu opraw ulicznych typu LED firmy LUG  typ PHILIPS UNISTREET na terenie miasta Miechów.

| LP. | Lokalizacja | Liczba opraw (sztuki) | Moc opraw LED (W) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Konopnicka | 27 (25 + 2) (szkoła ) | 90 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 2. | ul. Folusz | 10 (9 + 1 ) | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. (dwie oprawy przy kładce) |
| 3 | ul. Kraszewskiego | 18 | 90 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 4. | ul. Kopernika | 22 (7 + 15) | 90 –7 szt 60 – 15 szt | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe (jeden słup na skrzyżowaniu podwójny - 90W). |
| 5. | ul. Krótka | 3 | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| 6. | ul. Głowackiego | 1 | 60 | Wymiana oprawy sodowej na oprawę led. |
| 7. | ul. Jaksy | 1 | 60 | Wymiana oprawy sodowej na oprawę led. |
| 8. | ul. Spacerowa | 13 | 60 | Wymiana opraw sodowych i rtęciowych na oprawy ledowe. |
| 9. | ul. Kilińskiego | 5 | 60 | Wymiana opraw sodowych na oprawy ledowe. |
| Razem |  | 100 | 48 sztuk – 60 W |  |
|  |  |  | 52 sztuki – 90 W |  |