Zamawiający, Gmina Miechów informuje o pytaniach, które wpłynęły w postępowaniu pn.  „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie” i udziela odpowiedzi: 
[image: image1.emf]
Odpowiedź nr 1
Informacje dotyczące monitoringu zawarto w projekcie wykonawczym nr 15 na rysunku 1501A. Przykładowe zestawienie kompletu urządzeń zawarto w przedmiarze nr 15 w części 1.2. Kamery będą zamontowane na wskazanych latarniach. Antena nadawcza wraz z przekaźnikiem terenowym ma być zamontowana na latarni przy wejściu do parku. Osprzęt w klasie ochrony IP66.
Pozostały osprzęt ma być zamontowany we wskazanym pomieszczeniu Urzędu Miasta.

[image: image2.emf]
Odpowiedź nr 2
Zamawiający określił warunki zasilania. Nie przewiduje się zmiany w tym zakresie.

[image: image3.emf]
Odpowiedź nr 3
Sieć wybrana do przesyłu informacji ma zapewnić bezawaryjne użytkowanie.

[image: image4.emf]
Odpowiedź nr 4
Zasilacze należy zabudować w słupie latarni, na której zamontowana jest kamera.

[image: image5.emf]
Odpowiedź nr 5
Zgodnie z pozycją 25 przedmiaru robót nr 15 „Oświetlenie i zasilanie wodno-kanalizacyjne” należy zamontować 4 sztuki punktów solarnych - wolnostojących słupów z instalacją fotowoltaiczną oraz ogólnodostępną ładowarką urządzeń.

Szczegółowy rysunek lampy solarnej opublikowany został do odpowiedzi nr 11 z dnia 28.05.2018r. jako ”rysunek 2 do odpowiedzi z dnia 28.05.2018”. Lokalizacja punktów solarnych do ustalenia w trakcie realizacji robót.

Pytanie nr 6

[image: image6.emf]
Odpowiedź nr 6
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu instalacji elektrycznej są zawarte w dokumentacji wykonawczej nr 15 na załącznikach 1501-1505 oraz w przedmiarze nr 15 poz. 23.

[image: image7.emf]
Odpowiedź nr 7
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w dniu 28.05.2018r. należy wykonać zgodnie z opisem z dokumentacji Nr opracowania 13 Inwentaryzacje i nasadzenia zieleni „Projekt gospodarki zielenią”. Dodatkowo Zamawiający informuje, że należy nasadzić krzewy minimum 3 letnie z dobrze wykształcona bryłą korzeniową.

[image: image8.emf]
Odpowiedź nr 8
Informacja o sposobie wykonania płyt granitowych znajduje się między innymi w dokumentacji wykonawczej nr 09 na załączniku graficznym 0902 "OKŁADZINA Z PŁYT GRANITOWYCH O STRUKTURZE ŚREDNIO I DROBNO- KRYSTALICZNEJ. BARWA NIEBIESKO - POPIELATA. PŁYTY PŁOMIENIOWANE, W UKŁADZIE WERTYKALNYM 1200X400mm GR. 2cm"

Pytanie nr 9
Proszę o wykreślenie pozycji kopuły stalowej z załącznika nr 1a do SIWZ. Zamawiający w odpowiedzi nr 2 z 01.06.2018 podaje wykluczające się odpowiedzi. "Odpowiedź nr 2 Kopuła stalowa jest obiektem artystycznym. W dokumentacji wykonawczej nr opracowania 04 „Plac zabaw Galaxy” rysunek nr 0412 przedstawiono wygląd i opisano podstawowe założenia. Wykonawca ma obowiązek w formularzu oferty podać producenta/typ/model na wskazane urządzenia wycenione w ofercie na placach zabaw: w tym między innymi kopuła stalowa. Technologię wykonania i montaż urządzeń zgodną z założeniami przedstawia producent." - Zamawiający podaję informację, iż kopuła jest obiektem artystycznym, a jednocześnie wymaga podania producenta, typu, modelu. Proszę o wykreślenie niniejszej pozycji z załącznika nr 1a bądź podanie przykładowego producenta typu modeli aby Wykonawcy mogli pozyskać ofertę, ponieważ po rozesłaniu zapytania do kilkudziesięciu firm, wszystkie odpowiedziały jednoznacznie iż jest to rozwiązanie indywidualne i nie przedstawią oferty podając ww. dane.

Odpowiedź nr 9
Odpowiedzi podane przez Zamawiającego nie są wykluczające, ale uzupełniające. Kopuła jest obiektem artystycznym. W formularzu ofertowym wykonawca powinien jako wykonawcę
podać typ/model/producenta. W przypadku rozwiązania indywidualnego Wykonawca  podaje producenta  tj. firmę , która wykona obiekt lub wpisuje :„rozwiązanie indywidualne”.
Pytanie nr 10
Proszę o wykreślenie z załącznika nr 1a pozycji dotyczącej nasypów z tunelami kompozytowymi bądź podanie przykładowego producenta. Wykonawca analogicznie jak w pytaniu nr 1 rozesłał do zapytanie do wielu firm w odpowiedzi uzyskując informację, iż nie ma na rynku gotowych produktów z przeznaczeniem dla placu zabaw o podanej specyfikacji jak podaje Zamawiający. Jedyna możliwość to stworzenie indywidualnego rozwiązania. Pytanie 3. W związku z oczekiwaniem na kolejne odpowiedzi ze strony Zamawiającego, oraz szerokim zakresem elementów wymagających indywidualnej "artystycznej" wyceny wnioskujemy o wyznaczenie nowego terminu składania ofert na dzień 14.06.2018r.

Odpowiedź nr 10
Zamawiający podtrzymuje konieczność uzupełnienia załącznika nr 1A. W przypadku rozwiązania indywidualnego Wykonawca podaje producenta  tj. firmę , która wykona obiekt lub wpisuje :„rozwiązanie indywidualne”.

Pytanie nr 11
W związku z oczekiwaniem na kolejne odpowiedzi ze strony Zamawiającego, oraz szerokim zakresem elementów wymagających indywidualnej "artystycznej" wyceny wnioskujemy o wyznaczenie nowego terminu składania ofert na dzień 14.06.2018r.

Odpowiedź nr 11
Zamawiający utrzymuje pierwotnie przedłużony termin składania ofert  tj. 12.06.2018r.

Pytanie nr 12
Dokumentacja przewiduje podniesienie parku średnio o 1 m wysokości , prosimy o podanie w której pozycji przedmiaru znajduje się ta czynność. 
Odpowiedź nr 12
Informacja o robotach ziemnych znajduje się w pozycji 7-12 przedmiaru robót nr 00.

Zamawiający przypomina iż termin składania ofert upływa 12.06.2018r o godz. 10.00 .
